## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CRIANÇA FELIZ | SINAPI - 07/2023 - Maranhão SBC - 08/2023 - Maranhão ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 277977.33 | 12.86%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 376.74 | 470.92 | 941.84 | 0.04358%
1.2 | 016580 | SBC | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500 | UN | 1 | 254.59 | 318.23 | 318.23 | 0.01473%
1.3 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 122.9 | 151.76 | 189.7 | 23314.13 | 1.079%
1.4 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 15 | 524.02 | 655.02 | 9825.3 | 0.4547%
1.5 | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1308.2 | 1635.25 | 1635.25 | 0.07567%
1.6 | C1630 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 873.81 | 6.57 | 8.21 | 7173.98 | 0.332%
1.7 | CMSB 03 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | mes | 10 | 18781.49 | 23476.86 | 234768.6 | 10.86%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 49296.99 | 2.281%
2.1 | 94338 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 269 | 66.33 | 82.91 | 22302.79 | 1.032%
2.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 269 | 10.15 | 12.68 | 3410.92 | 0.1578%
2.3 | 101144 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 269 | 13.39 | 16.73 | 4500.37 | 0.2083%
2.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 119.75 | 76.35 | 95.43 | 11427.74 | 0.5288%
2.5 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 239.5 | 5.67 | 7.08 | 1695.66 | 0.07847%
2.6 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 484.12 | 9.85 | 12.31 | 5959.51 | 0.2758%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 97325.3 | 4.504%
3.1 |  |  | BLOCO DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 20231.13 | 0.9362%
3.1.1 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 18.9 | 71.72 | 89.65 | 1694.38 | 0.07841%
3.1.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 203.31 | 15.83 | 19.78 | 4021.47 | 0.1861%
3.1.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 505.77 | 12.95 | 16.18 | 8183.35 | 0.3787%
3.1.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 6.58 | 769.84 | 962.3 | 6331.93 | 0.293%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 77094.17 | 3.567%
3.2.1 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 89.1 | 71.72 | 89.65 | 7987.81 | 0.3696%
3.2.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 585 | 15.83 | 19.78 | 11571.3 | 0.5355%
3.2.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 704 | 14.63 | 18.28 | 12869.12 | 0.5955%
3.2.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 35.6 | 769.84 | 962.3 | 34257.88 | 1.585%
3.2.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 181.61 | 45.85 | 57.31 | 10408.06 | 0.4816%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 91875.72 | 4.251%
4.1 |  |  | VIGA SUPERIOR |  |  |  |  | 44276.14 | 2.049%
4.1.2 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 66.78 | 71.72 | 89.65 | 5986.82 | 0.277%
4.1.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 703.1 | 14.63 | 18.28 | 12852.66 | 0.5947%
4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 566.93 | 15.83 | 19.78 | 11213.87 | 0.5189%
4.1.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 14.78 | 769.84 | 962.3 | 14222.79 | 0.6581%
4.2 |  |  | PILAR |  |  |  |  | 47599.58 | 2.203%
4.2.1 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 50.22 | 71.72 | 89.65 | 4502.22 | 0.2083%
4.2.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 459 | 15.83 | 19.78 | 9079.02 | 0.4201%
4.2.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 913 | 12.95 | 16.18 | 14772.34 | 0.6836%
4.2.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 20 | 769.84 | 962.3 | 19246 | 0.8906%
5 |  |  | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 122269.21 | 5.658%
5.1 |  |  | FUNDAÇÃO VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 19657.88 | 0.9097%
5.1.1 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 23.04 | 71.72 | 89.65 | 2065.53 | 0.09558%
5.1.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 164.95 | 15.83 | 19.78 | 3262.71 | 0.151%
5.1.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 115.58 | 14.63 | 18.28 | 2112.8 | 0.09777%
5.1.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 10.24 | 769.84 | 962.3 | 9853.95 | 0.456%
5.1.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 41.23 | 45.85 | 57.31 | 2362.89 | 0.1093%
5.2 |  |  | PILAR MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 22520.06 | 1.042%
5.2.1 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 41.4 | 71.72 | 89.65 | 3711.51 | 0.1717%
5.2.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 221.94 | 12.95 | 16.18 | 3590.98 | 0.1662%
5.2.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 102.18 | 15.83 | 19.78 | 2021.12 | 0.09353%
5.2.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 2.7 | 769.84 | 962.3 | 2598.21 | 0.1202%
5.2.5 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 53.76 | 114.19 | 142.73 | 7673.16 | 0.3551%
5.2.6 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 53.76 | 4.33 | 5.41 | 290.84 | 0.01346%
5.2.7 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 53.76 | 39.2 | 49 | 2634.24 | 0.1219%
5.3 |  |  | VIGA SUPERIOR DE APOIO DA LAJE |  |  |  |  | 15336.72 | 0.7097%
5.3.1 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 14.76 | 71.72 | 89.65 | 1323.23 | 0.06123%
5.3.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 239.66 | 15.83 | 19.78 | 4740.47 | 0.2194%
5.3.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 225.19 | 12.95 | 16.18 | 3643.57 | 0.1686%
5.3.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.85 | 769.84 | 962.3 | 5629.45 | 0.2605%
5.4 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 57052.99 | 2.64%
5.4.1 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 95.02 | 71.72 | 89.65 | 8518.54 | 0.3942%
5.4.2 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 360 | 7.39 | 9.23 | 3322.8 | 0.1538%
5.4.3 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 149 | 191.08 | 238.85 | 35588.65 | 1.647%
5.4.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 10 | 769.84 | 962.3 | 9623 | 0.4453%
5.5 |  |  | BLOCO E PILAR DE APOIO DA LAJE |  |  |  |  | 7701.56 | 0.3564%
5.5.1 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 16.66 | 71.72 | 89.65 | 1493.56 | 0.06911%
5.5.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 138.75 | 12.95 | 16.18 | 2244.97 | 0.1039%
5.5.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 69 | 15.83 | 19.78 | 1364.82 | 0.06316%
5.5.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 2.7 | 769.84 | 962.3 | 2598.21 | 0.1202%
6 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 482559.95 | 22.33%
6.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1877.3 | 114.19 | 142.73 | 267947.02 | 12.4%
6.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 3754.6 | 6.53 | 8.16 | 30637.53 | 1.418%
6.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3754.6 | 39.2 | 49 | 183975.4 | 8.513%
7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 151027.61 | 6.989%
7.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3754.6 | 11.98 | 14.97 | 56206.36 | 2.601%
7.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3754.6 | 3.83 | 4.78 | 17946.98 | 0.8305%
7.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3754.6 | 15.82 | 19.77 | 74228.44 | 3.435%
7.4 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 73.7 | 28.72 | 35.9 | 2645.83 | 0.1224%
8 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 251304.48 | 11.63%
8.1 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 952.41 | 104.74 | 130.92 | 124689.51 | 5.77%
8.2 | 90932 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 865.83 | 94.4 | 118 | 102167.94 | 4.728%
8.3 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 549.76 | 9.54 | 11.92 | 6553.13 | 0.3032%
8.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 138.2 | 75.23 | 94.03 | 12994.94 | 0.6013%
8.5 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 29.72 | 89.87 | 112.33 | 3338.44 | 0.1545%
8.6 | 104615 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADA COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 5.38 | 232.05 | 290.06 | 1560.52 | 0.07221%
9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 239855.65 | 11.1%
9.1 | 100382 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 925.98 | 24.4 | 30.5 | 28242.39 | 1.307%
9.2 | 116709 | Próprio | TELHA PVC ECOLOGICA 2,40 X 0,85 | UND | 470 | 127.75 | 159.68 | 75049.6 | 3.473%
9.3 | 100003 | SBC | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20m | m² | 42 | 580 | 725 | 30450 | 1.409%
9.4 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 958.31 | 88.59 | 110.73 | 106113.66 | 4.91%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 147344.28 | 6.818%
10.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 539.09 | 673.86 | 2021.58 | 0.09355%
10.2 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 165.99 | 207.48 | 207.48 | 0.009601%
10.5 | C1947 | SEINFRA | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 78 | 247.39 | 309.23 | 24119.94 | 1.116%
10.6 | 97584 | SINAPI | Painel Retangular Led 15x60 18w Embutir Primeira Linha Frio | UN | 117 | 152.5 | 190.62 | 22302.54 | 1.032%
10.7 | C4807 | SEINFRA | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92, PARA ILUMINAÇÃO DE FACHADA | UN | 4 | 185.15 | 231.43 | 925.72 | 0.04284%
10.9 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 26 | 2545.5 | 3181.87 | 82728.62 | 3.828%
10.10 | 116765 | Próprio | PONTO ELETRICO PARA ARCONDICIONADO | UND | 26 | 462.72 | 578.4 | 15038.4 | 0.6959%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 78605 | 3.637%
11.1 |  |  | SECRETARIA |  |  |  |  | 5972.32 | 0.2764%
11.1.1 | C1948 | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4 | 231.03 | 288.78 | 1155.12 | 0.05345%
11.1.2 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 2 | 209.94 | 262.42 | 524.84 | 0.02429%
11.1.3 | C4602 | SEINFRA | PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO (MATERIAL E EXECUÇÃO) | PT | 2 | 224.11 | 280.13 | 560.26 | 0.02593%
11.1.4 | C0611 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | UN | 2 | 179.97 | 224.96 | 449.92 | 0.02082%
11.1.5 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 66 | 39.79 | 49.73 | 3282.18 | 0.1519%
11.2 |  |  | BANHEIROS TERREO E FRALDARIO |  |  |  |  | 62433.09 | 2.889%
11.2.1 | C1948 | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 15 | 231.03 | 288.78 | 4331.7 | 0.2004%
11.2.2 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6 | 209.94 | 262.42 | 1574.52 | 0.07286%
11.2.3 | C4602 | SEINFRA | PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO (MATERIAL E EXECUÇÃO) | PT | 4 | 224.11 | 280.13 | 1120.52 | 0.05185%
11.2.4 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 512.06 | 640.07 | 4480.49 | 0.2073%
11.2.5 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 811.28 | 1014.1 | 2028.2 | 0.09385%
11.2.6 | 100863 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 643.81 | 804.76 | 3219.04 | 0.149%
11.2.7 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 761.47 | 951.83 | 3807.32 | 0.1762%
11.2.8 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 2.8 | 528.48 | 660.6 | 1849.68 | 0.08559%
11.2.9 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 17.32 | 1020.76 | 1275.95 | 22099.45 | 1.023%
11.2.10 | 98083 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4765.1 | 5956.37 | 5956.37 | 0.2756%
11.2.11 | 98100 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 1 | 5569.93 | 6962.41 | 6962.41 | 0.3222%
11.2.12 | 104326 | SINAPI | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 576.06 | 720.07 | 1440.14 | 0.06664%
11.2.13 | C0611 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | UN | 2 | 179.97 | 224.96 | 449.92 | 0.02082%
11.2.14 | 96802 | SINAPI | KIT PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 4 | 368.8 | 461 | 1844 | 0.08533%
11.2.15 | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1.3 | 781.13 | 976.41 | 1269.33 | 0.05874%
11.3 |  |  | COZINHA |  |  |  |  | 10199.59 | 0.472%
11.3.1 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA PARA PIA DE COZINHA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1334.46 | 1668.07 | 3336.14 | 0.1544%
11.3.2 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 483.43 | 604.28 | 604.28 | 0.02796%
11.3.4 | C1948 | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 2 | 231.03 | 288.78 | 577.56 | 0.02673%
11.3.5 | C4602 | SEINFRA | PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO (MATERIAL E EXECUÇÃO) | PT | 3 | 224.11 | 280.13 | 840.39 | 0.03889%
11.3.6 | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 4.62 | 781.13 | 976.41 | 4511.01 | 0.2087%
11.3.7 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 264.17 | 330.21 | 330.21 | 0.01528%
12 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 72675.78 | 3.363%
12.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 33629.09 | 1.556%
12.1.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 19 | 1036 | 1295 | 24605 | 1.139%
12.1.2 | 91328 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 795.28 | 994.1 | 4970.5 | 0.23%
12.1.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1063.37 | 1329.21 | 2658.42 | 0.123%
12.1.4 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕ, PARA CANTINA | m² | 1.68 | 664.37 | 830.46 | 1395.17 | 0.06456%
12.2 |  |  | JANELAS DE VIDRO |  |  |  |  | 22345.35 | 1.034%
12.2.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 39.35 | 372.49 | 465.61 | 18321.75 | 0.8478%
12.2.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5 | 643.78 | 804.72 | 4023.6 | 0.1862%
12.3 |  |  | PORTÕES E GRADES DE ALUMINIO |  |  |  |  | 16701.34 | 0.7728%
12.3.1 | C3733 | SEINFRA | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | m² | 6.6 | 580.61 | 725.76 | 4790.01 | 0.2217%
12.3.2 | C4560 | SEINFRA | GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO DO VAO DO REFEITORIO | m² | 15.48 | 480.6 | 600.75 | 9299.61 | 0.4303%
12.3.3 | 99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019, PARA CANTINA | m² | 3.85 | 542.7 | 678.37 | 2611.72 | 0.1209%
15 |  |  | FACHADA EM ACM |  |  |  |  | 29080.62 | 1.346%
15.1 | 116762 | Próprio | FORNECIMENTO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO ACM, ACABAMENTO EM POLIESTER 3MM. | m² | 66.47 | 350 | 437.5 | 29080.62 | 1.346%
16 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 21683.92 | 1.003%
16.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 124.46 | 46.99 | 58.73 | 7309.53 | 0.3382%
16.2 | C1045 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | m² | 901.73 | 11.67 | 14.58 | 13147.22 | 0.6084%
16.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 124.46 | 7.89 | 9.86 | 1227.17 | 0.05679%
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 27269.21 | 1.262%
17.1 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019, PARA LATERAL ESQUERDA DE TELHADO EMBUTIDO | M | 31 | 141.08 | 176.35 | 5466.85 | 0.253%
17.2 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019, PARA EDIFICAÇÃO DO SUBSOLO | M | 29.6 | 141.08 | 176.35 | 5219.96 | 0.2415%
17.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 30.6 | 28.77 | 35.96 | 1100.37 | 0.05092%
17.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 66.2 | 182.03 | 227.53 | 15062.48 | 0.697%
17.5 | 12214 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 335.64 | 419.55 | 419.55 | 0.01941%
18 |  |  | LIXEIRA |  |  |  |  | 3579.74 | 0.1656%
18.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8 | 114.19 | 142.73 | 1141.84 | 0.05284%
18.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 16 | 4.33 | 5.41 | 86.56 | 0.004005%
18.3 | 90407 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 16 | 54.03 | 67.53 | 1080.48 | 0.05%
18.4 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 16 | 2.32 | 2.9 | 46.4 | 0.002147%
18.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 16 | 11.98 | 14.97 | 239.52 | 0.01108%
18.6 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 2 | 178.94 | 223.67 | 447.34 | 0.0207%
18.7 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 1.2 | 358.4 | 448 | 537.6 | 0.02488%
19 |  |  | ESTRUTURA DE APOIO DA RAMPA TERREO/SUBSOLO |  |  |  |  | 13383.82 | 0.6193%
19.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.69 | 114.19 | 142.73 | 2382.16 | 0.1102%
19.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 20.65 | 4.33 | 5.41 | 111.71 | 0.005169%
19.3 | 90407 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 20.65 | 54.03 | 67.53 | 1394.49 | 0.06453%
19.4 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 20.65 | 2.32 | 2.9 | 59.88 | 0.002771%
19.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 20.65 | 11.98 | 14.97 | 309.13 | 0.0143%
19.6 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 38.21 | 191.08 | 238.85 | 9126.45 | 0.4223%
20 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 3914.66 | 0.1811%
20.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 873.81 | 3.59 | 4.48 | 3914.66 | 0.1811%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1728972.12
[5 empty] | Total do BDI |  | 432057.15
[5 empty] | Total Geral |  | 2161029.27
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia